## Погрешности
Канал | Датчик | Δ | Ед. | Компенсация
Температура блока | NTC 10 кОм | ±0.1 | °C | 3-точечная калибровка (25/40/65°C)
Фотодиод 1 (470 нм) | APDS-9002 | ±5% | %T | Калибровка по эталону
Фотодиод 2 | APDS-9002 | ±5% | %T | Калибровка по эталону
Фотодиод 3 | APDS-9002 | ±5% | %T | Калибровка по эталону
Фотодиод 4 | APDS-9002 | ±5% | %T | Калибровка по эталону
Время | RTC nRF52840 | ±2 | ppm | Калибровка 1 раз/год
U_батарея | АЦП MCU | ±10 | мВ | Опорное напряжение

## Испытания
№ | Испытание | Оборудование | Методика
1 | Калибровка NTC | Термостат, эталонный термометр | 3 точки: 25/40/65°C
2 | Калибровка фотодиодов | Эталонные растворы HNB | 5 концентраций
3 | Валидация 7 мишеней | Референс ПЦР, 50+ образцов | Сравнение результатов
4 | Термостабильность | Термопара, осциллограф | 65±0.5°C, 60 мин
5 | Автономность | Хронометр, мультиметр | 4 ч непрерывной работы