## BOM
№ | Наименование | Кол-во | Ед. | Цена (₽) | Сумма (₽)
1 | Корпус алюминий + поликарбонат | 1 | шт | 2000 | 2000
2 | NIR-спектрометр (модуль 900-1700нм) | 1 | шт | 15000 | 15000
3 | InGaAs-фотодиодный массив | 1 | шт | 8000 | 8000
4 | Широкополосный LED | 1 | шт | 500 | 500
5 | Датчик давления 0-500Н | 1 | шт | 3000 | 3000
6 | Шаговый двигатель NEMA 8 | 1 | шт | 1500 | 1500
7 | MCU nRF52840 (модуль) | 1 | шт | 800 | 800
8 | OLED 1.3" SSD1306 | 1 | шт | 350 | 350
9 | LiPo 3.7В 5000мАч | 1 | шт | 600 | 600
10 | BMS + DC-DC | 1 | компл | 200 | 200
11 | PCB (изготовление) | 1 | шт | 1500 | 1500
12 | USB-C разъём | 1 | шт | 30 | 30
13 | Крепёж + провода | 1 | компл | 200 | 200
14 | Дифракционная решётка | 1 | шт | 2000 | 2000
| ИТОГО |  |  |  | 35680
| С запасом 10% |  |  |  | 39248