## Погрешности
Канал | Датчик | Δ | Ед. | Компенсация
NIR-спектрометр | InGaAs-массив | ±2 | нм | Калибровка по эталону (Hg/Ne)
Датчик давления | Strain gauge | ±1 | Н | Калибровка по гирям
Шаговый двигатель | NEMA 8 | ±0.05 | мм | Калибровка
Температура образца | NTC | ±0.2 | °C | Калибровка

## Испытания
№ | Испытание | Оборудование | Методика
1 | Калибровка NIR | Hg/Ne лампа | 2 точки
2 | Калибровка давления | Набор гирь | 5 точек 0–500 Н
3 | Валидация ИИ | 100+ образцов | PLS vs референс
4 | Автономность | Хронометр | 6 ч непрерывно